县（市）区重点河流考核断面水质监测（7月）

水质监测结果表

| 考核县（市）区 | 监测点位 | 采样日期 | 监测项目及监测结果（单位为mg/L，pH为无量纲） |  |  |  |  | 水质 类别 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 溶解氧 | 总磷 |  |  |
| 辽阳县 | *汤河东支二道河断面 | 7.7 | 8 | 5 | 0.04 | 10.3 | 0.027 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | *汤河西支下达河断面 | 7.8 | 8 | 18 | 0.04 | 7.4 | 0.043 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
|  | *柳壕河孟柳断面 | 7.9 | 7 | 14 | 0.2 | 5.9 | 0.15 | Ⅲ类 | V类 |
|  | *运粮河唐马桥断面 | 7.1 | 8.0 | 37 | 0.14 | 4.87 | 0.36 | V类 | V类 |
|  | *南沙河高家断面 | 7.1 | 7.3 | 38 | 1.02 | 7.14 | 0.35 | V类 | V类 |
|  | 兵马河入柳壕河断面 | 7.5 | 7.6 | 33 | 0.554 | 9.38 | 0.30 | V类 | V类 |
| 灯塔市 | *北沙河河洪桥断面 | 7.8 | 7 | 24 | 0.68 | 5.40 | 0.231 | Ⅳ类 | V类 |
|  | 葛西河吴家窑断面 | 7.4 | 7.5 | 30 | 1.36 | 6.35 | 0.27 | Ⅳ类 | V类 |
|  | 马峰河后方干断面 | 7.4 | 7.5 | 18 | 0.120 | 6.98 | 0.11 | Ⅲ类 | V类 |
|  | 马峰河上游灯塔入文圣断面 | 7.5 | 断流，不具备采样条件 |  |  |  |  |  | V类 |
|  | 十里河入沈阳境前断面 | 7.5 | 7.1 | 18 | 1.07 | 6.59 | 0.22 | Ⅳ类 | V类 |
|  | 浑沙河入浑河断面 | 7.4 | 7.3 | 28 | 0.565 | 4.96 | 0.19 | Ⅳ类 | V类 |
| 白塔区 | 护城河蓝天加油站断面 | 7.2 | 7.4 | 15 | 0.025L | 8.44 | 0.04 | Ⅱ类 | V类 |
| 文圣区 | 东京陵北排（长沟沿河）红美国际断面 | 7.2 | 7.3 | 34 | 6.91（2.5倍） | 2.82 | 0.89（1.2倍） | 劣V类 | V类 |
|  | 汤河双庙桥断面 | 7.4 | 7.6 | 15 | 0.025L | 11.22 | 0.02 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
|  | 护城河文圣入白塔断面 | 7.4 | 7.2 | 16 | 0.151 | 8.54 | 0.02 | Ⅲ类 | V类 |
|  | 马峰河文圣入灯塔断面 | 7.5 | 7.2 | 37 | 9.24（3.6倍） | 4.79 | 1.49（2.7倍） | 劣V类 | V类 |
| 宏伟区 | 新开河入太子河断面（铁路桥） | 7.2 | 7.6 | 37 | 0.490 | 6.93 | 0.33 | V类 | V类 |
|  | 前进河入太子河断面 | 7.2 | 断流，不具备采样条件 |  |  |  |  |  | V类 |
| 弓长岭区 | *汤河英房子断面（汤河桥） | 7.8 | 8 | 12 | 0.03 | 8.4 | 0.022 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 太子河区 | 柳壕河大房身断面 | 7.5 | 7.0 | 19 | 0.312 | 5.50 | 0.12 | Ⅲ类 | V类 |
| 备注：*断面表示该断面监测数据引用国考断面采测分离监测数据或省控断面监测数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |